## Schritte für IBN
Schritte | Aktion | Erwartetes Ergebnis
1 | Ladestation im Eponet-Portal mit OCPP 2.0.1 aufschalten. | Station erscheint online.
2 | Nach AuthCtrlr suchen und AuthCtrlr / Enabled auf true setzen. | RFID-Authentifizierung ist aktiviert.
3 | OfflineTxForUnknownIdEnabled auf false kontrollieren. | Unbekannte RFID-Karten können offline nicht laden.
4 | TxStartPoint auf EVConnected und Authorized setzen. | RFID funktioniert unabhängig davon, ob zuerst eingesteckt oder zuerst autorisiert wird.
5 | Messwerte für kWh und kW gemäss Checkliste konfigurieren. | Eponet erhält Energie- und Leistungswerte.
6 | OCPP-Verbindung oder Station neu starten. | Neue Einstellungen werden übernommen.
7 | Testladung durchführen und im Portal prüfen. | Start, Leistung, Energie und Ladeende werden korrekt angezeigt.

## RFID Einstellungen
Thema | Richtige Einstellung | Technische Darstellung | Auswirkung
RFID vor dem Einstecken | Authorized muss als Startpunkt enthalten sein | ["EVConnected", "Authorized"] | Die erfolgreiche RFID-Autorisierung kann sofort einer Transaktion zugeordnet werden.
Fahrzeug vor RFID | EVConnected muss als Startpunkt enthalten sein | ["EVConnected", "Authorized"] | Die Transaktion beginnt beim Einstecken und die spätere Autorisierung wird derselben Transaktion zugeordnet.
Darstellung im Export | EVConnected,Authorized | Kommagetrennte Anzeige der zwei Listenelemente | Die Anzeige ist in Ordnung, sofern die Station intern zwei getrennte Werte erkennt.

## OCPP Einstellungen
Priorität | OCPP Befehle | Sollwert | Bedeutung | Was ist zu tun?
Wichtig | AuthCtrlr / Enabled | true | Aktiviert die Authentifizierung und ermöglicht den Start einer Ladung per RFID-Karte. | Von false auf true ändern.
Wichtig | AuthCtrlr / OfflineTxForUnknownIdEnabled | false | Verhindert, dass unbekannte RFID-Karten bei unterbrochener Backend-Verbindung laden können. | Darf nicht aktiviert sein.
Wichtig | TxCtrlr / TxStartPoint | EVConnected + Authorized | Startet eine Transaktion beim Ereignis, das zuerst eintritt: Fahrzeug verbunden oder RFID erfolgreich autorisiert. | Beide Werte auswählen. Technisch ist dies eine Liste/Array mit zwei Einträgen.
Wichtig | TxCtrlr / TxStartPoint – Anzeige | EVConnected,Authorized | Viele Oberflächen oder Excel-Exporte zeigen die beiden Listeneinträge als kommagetrennten Text an. | Prüfen, dass intern zwei Werte gespeichert sind und nicht ein einzelner unbekannter Textwert.
Empfohlen | TxCtrlr / EVConnectionTimeOut | 120 | Gibt nach RFID-Autorisierung oder Remote-Start 120 Sekunden Zeit, das Fahrzeug anzuschliessen. | Auf 120 Sekunden setzen.
Empfohlen | TxCtrlr / TxBeforeAcceptedEnabled | false | Verhindert Transaktionen, bevor Eponet die Station nach dem Bootvorgang akzeptiert hat. | Auf false setzen.
Wichtig | AlignedDataCtrlr / Enabled | true | Aktiviert die regelmässige Übertragung von Energie- und Leistungswerten. | Muss aktiviert sein.
Wichtig | AlignedDataCtrlr / Interval | 900 | Sendet zeitlich ausgerichtete Messwerte alle 15 Minuten.Bei 0 werden keine periodischen Aligned-Data-Werte gesendet. | Auf 900 setzen.
Wichtig | AlignedDataCtrlr / Measurands | Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import | Überträgt den kumulierten Energiezähler für kWh und die aktuelle Wirkleistung für kW. | Beide Messwerte eintragen
Wichtig | AlignedDataCtrlr / TxEndedMeasurands | Energy.Active.Import.Register | Überträgt beim Ende der Ladung den kumulierten Endzählerstand. | Auf Energy.Active.Import.Register setzen.
Wichtig | SampledDataCtrlr / Enabled | true | Aktiviert Messwerte innerhalb einer laufenden OCPP-Transaktion. | Muss aktiviert sein.
Wichtig | SampledDataCtrlr / TxStartedMeasurands | Energy.Active.Import.Register | Sendet beim Start der Ladung den Startzählerstand. | So einstellen beziehungsweise belassen.
Wichtig | SampledDataCtrlr / TxEndedMeasurands | Energy.Active.Import.Register | Sendet beim Ende der Ladung den Endzählerstand. Die Differenz ergibt die abgegebenen kWh. | So einstellen beziehungsweise belassen.
Optional | SampledDataCtrlr / TxDefaultMeasurands | Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import | Definiert laufende Energie- und Leistungswerte während der Ladung. | Nur eintragen, wenn die DEFA-Station den Wert speichert.
Optional | SampledDataCtrlr / TxDefaultSamplingInterval | 60 | Sendet laufende Messwerte alle 60 Sekunden. | Speichert DEFA nicht….
Optional | SampledDataCtrlr / TxEndedSamplingInterval | 60 oder leer | Optionales Sampling im Zusammenhang mit dem Transaktionsende. | Speichert DEFA nicht….